Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 8. listopadu 2005

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Lička, p. Siuda, p. Koželuh, p. Garnolová

Omluven: p. Moravec

Hosté: p.Hoffmannová, p.Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 4.10.05

2.Diskuse

3.Úkoly na následující období

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- byla provedena oprava rozbitých oken výměníku

- byla zajištěna účast na semináři SBD FM k problematice výtahů (p. Lička – informace do diskuze)

- byla zajištěna nabídka na výměnu horizontálních rozvodů vody a požární vody

- byly zhotoveny a instalovány nové krytky komínových průduchů

- byla zajištěna nabídka na výměnu suterénních oken a jejich zednické zapravení

- probíhá výběr finanční hotovosti 1000,- Kč za položení dlažby (domy 788 a 787 již realizovány)

- probíhá výplata finanční hotovosti 300,- Kč těm, kteří zakoupili vnitřní parapet za své (akce bude omezena termínem do konce roku 2005)

- byl zakoupen vysavač pro kotelny (a jiné činnosti, které jsou v kompetenci správců kotelen a budov)

- byla provedena oprava pláště zateplení (otvory po ptácích)

- proběhla požární revize, zjištěné závady a nedostatky byly odstraněny

2.  Diskuse

- proběhla diskuze k nabídce p. Hatláka na výměnu suterénních oken a jejich zednické zapravení, kompletní nabídka pro domy SBD činila cca 350 000,- Kč. V kontextu byla zpracována zpráva o stavu financí, resp. fondu oprav SBD. Přesto, že nabídka byla z pohledu ceny velmi dobrá a korektní, nelze ji v současné době realizovat, a to právě s ohledem na stav financí a plánované zásahy do rozvodů vody a jiných páteřových systémů v domech SBD.

- dále byla projednána nabídka na výměnu horizontálních rozvodů vody v celkovém finančním objemu 192 000,- Kč, po diskuzi k ceně materiálu a práce byl p. Kyselovský vyzván k dalšímu projednání s cílem snížit celkovou cenu, eventuálně zajistit více účastníků výběru

- p. Lička informoval o semináři k problematice výtahů, kterého se zúčastnil 26.10. ve Frýdku Místku.Výtahy našich domů pocházejí z roku 1989. Podle  nových požadavků je nutné do 5 let provést některé úpravy: nevyhovuje elektroinstalace, kabina (musí být z nehořlavého materiálu), a dveřní zámky. Dále informoval o firmě OTIS, která provádí nabídky úprav včetně rozpočtu.

- byl projednán problém bytu p. Pavlase (č.p. 786) v souvislosti s montáží komínů a vyčísleny doložené náklady ve výši 5 425,- Kč, které p. Pavlasovi vznikly při firemních opravách a opravách svépomocí.

- diskutována byla stížnost paní Nězgodové, která se týkala sušárny domu 785: suterény nejsou zajištěny proti kočkám, které strhávají prádlo a znečišťují podlahu sušárny a sklepů. Dále únik tepla, který v zimním období způsobují otevřená okna, které platíme všichni a tento únik tepla zároveň ovlivňuje vyhřívání přízemních bytů.

3.  Úkoly na následující období

1) zajištění nabídky firmy OTIS k opravám výtahů

T: 31.1.06                                                                                                                     Z: Lička

2) proplatit částku 300,- Kč těm, kteří si koupili vnitřní parapet z vlastních prostředků

T: 31.12.05                                                                                                       Z: Hoffmannová

3) připravit definitivní návrh realizace opravy a výměny rozvodů vody

T: 31.1.06                                                                                                            Z: Kyselovský

4) dokončit výběr poplatku 1000,- Kč á byt za položení dlažby v domech 785 a 786

T: 31.11.05                                                               Z: Hoffmannová, p. Boháč, p. Siuda, ml.

5) uzavření smlouvy – čištění komínových průduchů, revize

T: 31.12.05                                                                                             Z: Welser, Kyselovský

6) reklamace dveří č.p. 788

## T: 31.12.05                                                                                                                  Z: Welser

4.  Usnesení

Představenstvo schvaluje:

- proplacení finanční náhrady ve výši 5 425,- Kč p. Pavlasovi

- proplacení odměny 1 500,- měsíčně předsedovi za období 7-12/2005

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program na následující období

- odložení realizace výměny oken suterénu

Zapsala: p. Garnolová

………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva